## 汇总表
汇总表
项目名称：安定医院信息系统硬件升级改造及影像系统建设项目政采协议供货厂商遴选
序号 | 明细项目名称 | 审定金额
一 | 操作系统及数据库 | 91.1073
二 | 服务器、交换机、安全设备、虚拟化 | 396.643
三 | 其他设备 | #REF!
总计 |  | #REF!

## 分包1-操作系统及数据库 (hidden)
产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 配置要求 | 政府采购编号 | 单价金额（万元） | 数量 | 合计金额（万元）
操作系统 | 微软 | Windows Server V2016 | 操作系统级别的安全性 Windows Server 2016包含了内置的入侵阻挡机制来帮助您的系统抵御攻击并实现合规性的目标。即使有人寻找到可入侵您系统的途径，内置于 Windows Server2016 的安全层也会将限制被破坏的程度并且帮助您监测可疑的活动 | 央采 | 0.63 | 25 | 15.75
数据库 | 微软 | SQL Server 2016 企业版 | SQL Server 2016企业版。 SQL Server 企业版适用于关键业务应用、大数据分析及数据仓库应用。提供了全面的高端数据中心功能，性能极为快捷、虚拟化不受限制，还具有端到端的商业智能 - 为关键任务工作负荷提供较高服务级别，支持最终用户访问深层数据挖掘。 | 央采 | 17.2435 | 4 | 68.974
操作系统 | 微软 | Windows Server V2016 | 操作系统级别的安全性 Windows Server 2016包含了内置的入侵阻挡机制来帮助您的系统抵御攻击并实现合规性的目标。即使有人寻找到可入侵您系统的途径，内置于 Windows Server2016 的安全层也会将限制被破坏的程度并且帮助您监测可疑的活动 | 央采 | 0.63 | 3 | 1.89
数据库 | 微软 | Microsoft 微软 SQL Server 2016 标准版 | Microsoft SQL Server 2016中文标准版 | 央采 | 4.4933 | 1 | 4.4933
[6 empty] | 合计： | 91.1073

## 分包2-服务器、交换机、安全设备、虚拟化 (hidden)
产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 配置要求 | 政府采购编号 | 单价金额（万元） | 数量 | 合计金额（万元）
上网行为管理 | 信锐 | ADBJ-112 | 1U 尺寸，标配6个千兆电口，支持带宽350M（单向），吞吐性能1G，支持用户数3500人。 | 1820505 | 16.64 | 1 | 16.64
核心交换机 | 华为 | CE12840s+48口万兆光包 | CloudEngine 12800（简称CE12800）系列交换机是华为公司面向数据中心和高端园区推出的新一代高性能核心交换机。软件平台基于华为新一代的VRP8操作系统。在提供稳定、可靠、安全的高性能L2/L3层交换服务基础上，实现弹性、虚拟和高品质的网络。 CE12800系列支持工业级可靠性，以及严格前后风道设计，并支持全面的虚拟化能力和丰富的数据中心特性。此外，CE12800系列采用了多种绿色节能创新技术，大幅降低设备能源消耗。含主机框，主控板，交换网板，电源，风扇，48端口万兆光接口板一块 | 中央政府采购 | 52.4178 | 2 | 104.8356
千兆光纤模块 | 华为 | eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 中央政府采购 | 0.1309 | 72 | 9.4248
万兆光纤模块 | 华为 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 12118821 | 0.2236 | 24 | 5.3664
板卡 | 华为 | 核心交换机CE-L48GT-ED | 48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 | 中央政府采购 | 6.3573 | 2 | 12.7146
接入交换机 | 华为 | S5720-52X-SI-AC | S5720-SI下一代标准型千兆以太网交换机系列（以下简称S5720-SI），是华为公司全新研发的三层千兆以太网交换机，提供灵活的全千兆接入以及高性价比的固定千兆和万兆上行端口。该系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的VRP（Versatile Routing Platform）软件平台，具有增强的三层特性，简易的运行维护，智能iStack堆叠，灵活的以太组网，可扩展支持MACSec，成熟的IPv6特性等特点，广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。 | 中央政府采购 | 1.9646 | 7 | 13.7522
楼层接入交换机千兆光纤模块 | 华为 | eSFP-GE-SX-MM850 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC) | 中央政府采购 | 0.1309 | 14 | 1.8326
外网虚拟化服务器 | 华为 | 华为 2288H V5_1 | 机架式服务器 | 1823762 | 1.9502 | 2 | 3.9004
|  | 至强银牌4114 | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器) | 12120459 | 0.88704 | 4 | 3.5482
|  | 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 12101971 | 0.9658 | 8 | 7.7264
|  | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 12106152 | 0.41815 | 6 | 2.5089
|  | SR450-M 2G(Avago3508) | SR450-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-不支持超级电容 | 12101967 | 0.59 | 2 | 1.18
|  | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | 12102010 | 0.57411 | 4 | 2.2964
业务服务器 | 华为 | 华为 2288H V5_1 | 机架式服务器 | 1823762 | 1.9502 | 3 | 5.8506
|  | 至强银牌4114 | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器) | 12120459 | 0.88704 | 6 | 5.3222
|  | 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 12101971 | 0.9658 | 6 | 5.7948
|  | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 12106152 | 0.41815 | 9 | 3.7634
|  | SR450-M 2G(Avago3508) | SR450-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-不支持超级电容 | 12101967 | 0.59 | 3 | 1.77
|  | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | 12102010 | 0.57411 | 6 | 3.4446
测试服务器 | 华为 | 华为 2288H V5 （25盘位） | 机架式服务器 | 1823977 | 2.2502 | 1 | 2.2502
|  | 至强银牌4114 | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器) | 12120459 | 0.88704 | 2 | 1.7741
|  | 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 12101971 | 0.9658 | 4 | 3.8632
|  | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 12106152 | 0.41815 | 12 | 5.0178
|  | SR450-M 2G(Avago3508) | SR450-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-不支持超级电容 | 12101967 | 0.59 | 1 | 0.59
三维服务器 | 华为 | 华为 2288H V5_1 | 机架式服务器 | 1823762 | 1.9502 | 1 | 1.9502
|  | 至强银牌4114 | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器) | 12120459 | 0.88704 | 2 | 1.7741
|  | 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 12101971 | 0.9658 | 2 | 1.9316
|  | 通用硬盘-600GB-SAS 15K | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸 | 12101993 | 0.51245 | 4 | 2.0498
|  | SR450-M 2G(Avago3508) | SR450-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-不支持超级电容 | 12101967 | 0.59 | 1 | 0.59
|  | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | 12102010 | 0.57411 | 1 | 0.57411
|  | GPU | nVIDIA-Quadro P4000 图形加速卡-8GB-PCIe 3.0 x16 | 央采 | 1.1581 | 1 | 1.1581
PACS应用服务器 | 华为 | 华为 2288H V5_1 | 机架式服务器 | 1823762 | 1.9502 | 3 | 5.8506
|  | 至强银牌4114 | 英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core/13.75MB/85W)处理器(带散热器) | 12120459 | 0.88704 | 6 | 5.3222
|  | 内存 | DDR4 RDIMM内存-32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC | 12101971 | 0.9658 | 6 | 5.7948
|  | 通用硬盘-600GB-SAS 15K | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-15K rpm-128MB-2.5英寸 | 12101993 | 0.51245 | 12 | 6.1494
|  | SR450-M 2G(Avago3508) | SR450-M 2G(Avago3508) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache-不支持超级电容 | 12101967 | 0.59 | 3 | 1.77
|  | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | Qlogic-FC HBA卡-8Gb(QLE2562)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x4 | 12102010 | 0.57411 | 3 | 1.7223
BI磁盘阵列 | 华为 | 5300 V5 | 5300 V5(2U,双控,交流\240V高压直流,64GB,2*6*GE,25*2.5,SPE23C0225) | 1807092 | 15 | 2 | 30
6*1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")
|  | 磁盘 | 1.2TB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | 12102053 | 0.46 | 38 | 17.48
|  | 接口 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP+,8Gb FC) | 12102066 | 1.6342 | 4 | 6.5366
PACS磁盘阵列 | 华为 | 5300 V5 | OceanStor 5300 V5（机头） | 1823873 | 14.1 | 1 | 14.1
|  | 硬盘 | 4TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | 12102039 | 0.45 | 14 | 6.3
|  | 硬盘框 | 硬盘框(4U,交流,3.5",级联模块,24盘位,不包含硬盘单元,DAE22435U4) | 12102087 | 4.3224 | 1 | 4.3224
|  | 接口卡 | 4端口 SmartIO I/O模块(SFP+,8Gb FC) | 12102066 | 1.6342 | 4 | 6.5366
2600存储扩容 | 华为 | 硬盘 | 600GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | 12102097 | 0.375 | 24 | 9
光纤交换机 | 华为 | SNS2224 | OceanStor SNS2224光纤交换机-24端口(12端口激活,含12*16Gb多模SFP)-双电源(交流) | 央采 | 11.6787 | 2 | 23.3574
虚拟化套件 | 华为 | FusionSphere虚拟化套件高级版 | FusionSphere虚拟化套件高级版许可-每CPU | 12106027 | 1.0507 | 4 | 4.2026
|  | FusionSphere虚拟化套件高级版-3年软件订阅与保障年费-每CPU | FusionSphere虚拟化套件高级版-3年软件订阅与保障年费-每CPU | 12106602 | 0.66986 | 4 | 2.6794
|  | FusionSphere虚拟化套件高级版 | FusionSphere虚拟化套件高级版许可-每CPU | 12106027 | 1.0507 | 6 | 6.3039
|  | FusionSphere虚拟化套件高级版-3年软件订阅与保障年费-每CPU | FusionSphere虚拟化套件高级版-3年软件订阅与保障年费-每CPU | 12106602 | 0.66986 | 6 | 4.0191
[6 empty] | 合计： | 396.643

## 分包3-其他设备
产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 配置要求 | 政府采购编号 | 数量 | 单价金额 （万元） | 数量 | 合计金额 （万元）
登记工作站 | 联想 | ThinkCentre M710t-D749 | CPU型号 i5-6500 ，CPU主频 3.2，内存容量 4GB，硬盘容量 1T，主板芯片组 B250，显卡类型 独立显卡，显存容量 1G，光驱类型 DVD刻录，显示设备类型 LED液晶，显示设备尺寸 19英寸 操作系统 WINDOWS 7 PRO 64BIT ，显卡型号 GT730，硬盘类型 SATA，硬盘转速7200转/分，内存型号 DDR4 显示设备尺寸比例 16:9，网卡 集成网卡 鼠标/键盘 新PS2防水键盘A/USB Calliope 黑色鼠标，USB接口数量 8 机箱类型 立卧式-顶置提手18L 尺寸 321×165×410 mm 随机配件 联想远程管理平台，其它特性 电源180w | 1539042 | 2 | 0.5098 | 2 | 1.0196
影像报告工作站 | 联想 | ThinkCentre M710t-D749 | CPU型号 i5-6500 ，CPU主频 3.2，内存容量 4GB，硬盘容量 1T，主板芯片组 B250，显卡类型 独立显卡，显存容量 1G，光驱类型 DVD刻录，显示设备类型 LED液晶，显示设备尺寸 19英寸 操作系统 WINDOWS 7 PRO 64BIT ，显卡型号 GT730，硬盘类型 SATA，硬盘转速7200转/分，内存型号 DDR4 显示设备尺寸比例 16:9，网卡 集成网卡 鼠标/键盘 新PS2防水键盘A/USB Calliope 黑色鼠标，USB接口数量 8 机箱类型 立卧式-顶置提手18L 尺寸 321×165×410 mm 随机配件 联想远程管理平台，其它特性 电源180w | 1539042 | 5 | 0.5098 | 5 | 2.549
临床浏览客户端 | 联想 | ThinkCentre M710t-D749 | CPU型号 i5-6500 ，CPU主频 3.2，内存容量 4GB，硬盘容量 1T，主板芯片组 B250，显卡类型 独立显卡，显存容量 1G，光驱类型 DVD刻录，显示设备类型 LED液晶，显示设备尺寸 19英寸 操作系统 WINDOWS 7 PRO 64BIT ，显卡型号 GT730，硬盘类型 SATA，硬盘转速7200转/分，内存型号 DDR4 显示设备尺寸比例 16:9，网卡 集成网卡 鼠标/键盘 新PS2防水键盘A/USB Calliope 黑色鼠标，USB接口数量 8 机箱类型 立卧式-顶置提手18L 尺寸 321×165×410 mm 随机配件 联想远程管理平台，其它特性 电源180w | 1539042 | 4 | 0.5098 | 4 | 2.0392
桌面打印机 | 联想 | LJ2655DN | 打印幅面 A4 色彩 黑白 打印速度（A4） 30 页/分钟 首页出纸时间 <8.5秒 接口类型 USB2.0；?10/100BASE-TX 以太网 打印分辨率 600×600 dpi 字体 66 种可缩放字体， 12 位图字体， 13 条形码； PostScript? 3? 66 种字体 打印介质 普通纸，薄纸，厚纸，特厚纸，铜版纸，信封，厚信封，薄信封，再生纸，标签 打印机内存 32 MB 供纸方式 自动进纸 纸盒容量 250页（纸盒）＋1页（手动）输入纸盒；100页输出纸盒 硒鼓墨粉容量 随机墨粉：2600页 随机硒鼓：12000页 零售墨粉：LT2451：1500页；售价：220元 零售墨粉：LT2451H：2600页；售价：320元 零售硒鼓: LD2451：12000页；售价：510元 硒鼓寿命 12000页 双面打印 是 网络打印 是 随机配件 随机硒鼓墨粉 其它特性 水印打印，手动双面打印、多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印、海报打印、自定义纸张打印、省墨打印、墨粉浓度调整、支票打印、支持打印工场 | 1514413 | 5 | 0.13916 | 5 | 0.6958
条码扫描枪 | 优解 | YJ5800 | 最小条码分辨率 5mil 采集功能 所有标准一维条码 显示屏分辨率 N/A CPU N/A 内存 N/A 支持操作系统 N/A 识别率 99.99% 接口 USB、RS232、KBW 电池 N/A 其它特性 全向多线、组合平行线、单线扫描模式，睡眠模式IR红外感应自动唤醒，体积小巧，配备多种安装可伸缩的支架， | 1525258 | 3 | 0.07938 | 3 | 0.23814
条码打印机 | 得实 | DL-620 | 打印方式 热转印和热敏模式 分辨率 203 dpi 打印速度 150 打印宽度 108mm 内存 8 MB 接口类型 USB 2.0接口 条码库 一维条码（Code 39,UPC-A,UPC-E,Matrix 25, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Post 2 of 5(China),Code 128, EAN-13, EAN-8, HBIC(Code 39), Codabar, UPC2,UPC5, Code93,UCC/EAN Code）、二维条码 （PDF417, MaxiCode, QR Code, Data Matrix） 纸张类型 卷筒纸、连续纸、连续标签纸、黑标纸、折叠纸、收据纸和腕带 支持操作系统 Windows XP/Windows 2003/Windows 2008/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 其它特性 1、开放式90度机芯开启结构设计，方便用户更换纸张及耗材，操作维护简单。 2、支持300米大容量碳带及127mm直径纸卷，大大减少用户更换耗材频率。 3、支持向上、向下两种撕纸方式。 4、可移动式黑标传感器设计，精确定位不同介质标签打印需求。 | 1511288 | 3 | 0.2057 | 3 | 0.61711
[7 empty] | 合计： | 7.1588